ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – блочные транспортабельные котельные установки (водогрейные) типа БТКУ-СН

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

Уважаемые коллеги!

Наши котельные разделены на 3 класса: “Стандартные”, “Эконом” и “Бизнес”:

- “Стандартные” – простые по конструкции, но неплохие по функц.возможностям, автоматизированные.

- “Эконом” – импортные котлы, комплектующие зарубежных и отечественных производителей, современная система автоматики.

- “Бизнес” – котлы, горелки, насосы, теплообменники и т.п. –  ведущих фирм производителей.

Убедительная просьба, перед заполнением опросного листа определиться с классом необходимой Вам котельной, т.к. от этого зависит КОМПЛЕКТАЦИЯ и соответственно ЦЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

| КЛАСС КОТЕЛЬНОЙ |  |  | СТАНДАРТНАЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭКОНОМ |  |  |
|  |  |  | БИЗНЕС |  |  |
| Тип котельной |  |  | блочно-модульная (отдельно стоящая) |  |  |
|  |  |  | встроенная (на раме) |  |  |
|  |  |  | пристроенная |  |  |
|  |  |  | крышная |  |  |
| Тепловая мощность для водогрейной котельной |  |  | суммарная тепловая мощность для водогрейной котельной (кВт) |  |  |
|  |  |  | тепловая мощность отопления (кВт) |  |  |
|  |  |  | тепловая мощность ГВС (горячего водоснабжения) (кВт) |  |  |
| Вид топлива |  |  | основное |  |  |
|  |  |  | резервное |  |  |
|  |  |  | аварийное |  |  |
| Диспетчеризация |  |  | необходимость вывода параметров на диспетчерский пульт |  |  |
|  |  |  | удаленность диспетчерского пункта от котельной (м) |  |  |
|  |  |  | передача данных посредством проводной связи |  |  |
|  |  |  | передача данных посредством телефонной линии |  |  |
|  |  |  | передача данных посредством GSM-каналов |  |  |
| Наличие вспомогательных помещений |  | операторская |  |  |  |
|  |  | санузел |  |  |  |
|  |  | душевая |  |  |  |
| Тип теплообменного аппарата ГВС |  | пластинчатый |  |  |  |
|  |  | кожухотрубный |  |  |  |
| Система отопления |  | одноконтурная |  |  |  |
|  |  | двухконтурная |  |  |  |
| Коммерческий учет газа |  | счетчик с эл.корректором ЕК-260 |  |  |  |
|  |  | счетчик с эл.корректором СПГ |  |  |  |
|  |  | счетчик с эл.корректором др.типа |  |  |  |
| Давление газа на входе (кПа) |  |  |  |  |  |
| Необходимость редуцирования газа |  | внутри котельной (ГРУ) |  |  |  |
|  |  | снаружи котельной (ГРПШ) |  |  |  |
| Требование к узлам учёта |  | природного газа |  | размещение узла учета газа в котельной |  |
|  |  |  |  | размещение узла учета газа в ГРПШ |  |
|  |  | тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | воды системы ГВС |  |  |  |
| Поагрегатный учет расхода газа , кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч (на каждый котел – свой счетчик) |  |  |  |  |  |
| Температура воды на отопление (95-700С или 115-700С) |  |  |  |  |  |
| Разность давления воды в подающем и обратном трубопроводах на входе в котельную (МПа) |  |  |  |  |  |
| Объем воды в контуре системы отопления (м3) |  |  |  |  |  |
| Циркуляционные насосы ГВС |  |  |  |  |  |
| Максимальная высота подъема воды (м) |  |  |  |  |  |
| Давление воды в системе холодного водоснабжения (МПа) |  |  |  |  |  |
| Удаленность котельной от потребителя тепла (м) |  |  |  |  |  |
| Расход подпитывающей воды (м3/ч) |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность (балл) |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура воздуха (ºС) |  |  |  |  |  |
| Необходимость регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |
| Дымовая труба | на растяжках |  |  |  |  |
|  | в каркасе |  |  |  |  |
|  | высота дымовой трубы (м) |  |  |  |  |
|  | высота дымовой трубы определяется аэродинамическим расчетом |  |  |  |  |
| Для подбора оборудования хим.водоподготовки желательно приложить хим.анализ воды. По умолчанию, устанавливается автоматическая система дозирования реагентов – Комплескон-6. |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования проектной организации: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Примечание: схема и габаритно-присоединительный чертеж БТКУ-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)