ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – пункты учета расхода газа типа ПУРГ-СН.

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

1. Тип ПУРГ - на раме, шкафной, блочный ______________________________

2. Мin  минусовая температура окружающего воздуха ____________________

3. Вход газа - справа, слева _________________________________________________________________

4. Ду вх, Ду вых ПУРГ , мм __________________________________________

5. Необходимость установки двух счетчиков учета расхода газа при наличии независимых потребителей газа _____________________________________________________

6. Диапазон изменения рабочего давления газа (избыточного), МПа:

| 1ый счетчик |  | 2oй счетчик (при его наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmin= | Pmax= | Pmin= | Pmax= |

7. Диапазон изменения объемного расхода газа при рабочем давлении Pmin, нм3/ч:

| 1ый счетчик |  | 2oй счетчик (при его наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmin= | Qmax= | Qmin= | Qmax= |

8. Диапазон изменения объемного расхода газа при рабочем давлении Pmах, нм3/ч:

| 1ый счетчик |  | 2oй счетчик (при его наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmin= | Qmax= | Qmin= | Qmax= |

*При наличии 3-х и более линий заполнять п.24 опросного листа

9. Тип счетчика:

турбинный ____________ ротационный ____________ не имеет значения_______________

10. Необходимость установки дополнительных счетчиков для расширения диапазона измерения расхода газа (может быть определена изготовителем - заводом «СиН-газ»)________________________

11. Необходимость наличия резервных линий учета расхода газа:

для каждой основной линии ________________

только для первой линии _________________

только для второй линии ________________

необходимость наличия резервных фильтров газа ________________

12. Наличие электронного корректора _______________

ЕК  __________________

СПГ__________________

ВКГ__________________

другой _______________

13. Тип соединений трубопроводов и запорной арматуры

фланцевое ____________________

приварное ____________________

14. Прокладочный материал (для фланцевых соединений)

паронит, в соответствии с ГОСТом 481-80_________________________

маслобензостойкая резина (Р≤0,6МПа) (МБС)________________________

прокладочный материал фирмы «Клингер» (Австрия) ____________________

15. Запорная арматура (газ, класс А) при Ду≥80:

задвижки 30с41нж ___________________________

краны шаровые ________________________________________

другие по предложению заказчика ________________________

16. Вариант шкафа (блока):

с доп.отсеком для размещения контрольно-телеметрического оборудования (отсек КИПиА)_____

стандартный (без дополнительного отсека) ______________

17. Шкаф (блок) с теплоизоляцией или без нее _______________

18. Тип отопления:

газовые обогреватели с инфракрасным излучателем ОГ-СН ______________________

на базе водогрейного котла АОГВ-11,6 (для ГРП блочной конструкции)__________________

электрообогреватели_____________________

без отопления______________

19. Необходимость установки ВИЗУАЛЬНО- КОНТРОЛЬНОЙ системы (без возможности передачи данных на расстояние) ________________

установка манометров  _______________

установка дифманометров (перепадомеров)  _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка термометров  _______________

20. Необходимость установки КОНТРОЛЬНО-ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ системы (с возможностью передачи данных на расстояние) ________________

установка датчиков давления  (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

установка датчиков перепада давления (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка датчиков температуры (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

21. Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации __________________

22. Необходимость установки сигнализации загазованности _____________________

23. Необходимость передачи информации на расстояние_____________

радиосигнал заданной частоты ________________________

электросигнал по проводной связи ____________________________

электросигнал по беспроводной связи (канал GSM) ____________________

мобильный Интернет, GPRS ________________

24. Дополнительные требования проектной организации: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Примечание: газовая схема и габаритно-присоединительный чертеж ПУРГ-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)