ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция –Газоизмерительные станции типа ГИС-СН

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицои должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицои должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

| Месторасположение ГИС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики рабочей среды |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |
| 2. Температура газа на входе ГИС, ºС |  |  |  |  |  |
| 3. Температура газа на выходе ГИС, ºС |  |  |  |  |  |
| 4. Плотность газа в с.у., кг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5. Молярный состав газа |  |  |  |  |  |
| Метан |  |  |  |  |  |
| Этан |  |  |  |  |  |
| Пропан |  |  |  |  |  |
| Н-бутан |  |  |  |  |  |
| И-бутан |  |  |  |  |  |
| Н-пентан |  |  |  |  |  |
| И-пентан |  |  |  |  |  |
| Н-гексан |  |  |  |  |  |
| Н-гептан |  |  |  |  |  |
| Водород |  |  |  |  |  |
| Водяной пар |  |  |  |  |  |
| Азот |  |  |  |  |  |
| Диоксид углерода |  |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  |  |  |
| Другие газы |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики ГИС |  |  |  |  |  |
| 6. Давление газа на входе ГИС, МПа |  |  |  |  |  |
| 7. Количество потребителей |  |  |  |  |  |
| 8. Максимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | потребитель |  |  |  |  |
|  | расход |  |  |  |  |
| 9. Минимальный расход газа по каждому потребителю в отдельности, нм3/ч | потребитель |  |  |  |  |
|  | расход |  |  |  |  |
| 10. Давление газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа | потребитель |  |  |  |  |
|  | расход |  |  |  |  |
| 11. Внутренний диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| 12. Толщина стенки подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| 13. Режим работы ГИС |  |  |  |  |  |
| 14. Температура окружающей среды, ºС |  |  |  |  |  |
| 15. Допустимая сейсмичность района установки ГИС по СНиП II-7-81, баллы |  |  |  |  |  |
| 16. Узел очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  |  |  |  |
| 17. Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости |  |  |  |  |  |
| 18. Количество измерительных линий | Рабочих | Резервных | Байпас |  |  |
| 19. Тип преобразователя расхода |  |  |  |  |  |
| 20. Наличие пробоотборного зонда |  |  | Нет |  |  |
| 21. Наличие системы ручного отбора проб (в баллон) |  | Да |  |  |  |
| 22. Наличие поточного хроматографа с системой подготовки проб |  |  |  |  |  |
| 23. Наличие анализатора точки росы по воде с системой подготовки проб |  |  |  |  |  |
| 24. Наличие анализатора точки росы по углеводородам с системой подготовки проб |  |  |  |  |  |
| 25. Наличие поточного плотномера газа |  |  |  |  |  |
| 26. Регистрация технологических параметров ГИС (перечислить): |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования проектной организации _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: газовая схема и габаритно-присоединительный чертеж ГИС-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)