ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – фильтры газовые типа ФГ-СН, ФСГ-СН

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

1. Конструкция фильтра (да, нет):

открытая ____________; в помещении____________ ; в отапливаемом блоке ________;

2. Условный проход, мм ______________;

3. Максимальное рабочее давление (Р mах изб.), МПа_____________ ;

4. Минимальное рабочее давление (Р min изб.), МПа______________ ;

5. Максимальный расход газа при Р mах, нм3/ч _____________;

6. Максимальный расход газа при Р min, нм3/ч _____________;

7. Температура рабочей среды лето/зима, 0С __________/___________;

8. Требуемая степень фильтрации - размер в свету стороны квадрата ячейки фильтрующего элемента:

стандартная (0,25 мм или 0,08 мм), мм_________

другая _____________

9. Расположение входного и выходного патрубков (отметить необходимое):

соосное _______;

под углом 900 (выходной патрубок слева от входного при взгляде на входной патрубок)____________;

под углом 900 (выходной патрубок справа от входного при взгляде на входной патрубок)____________;

10. Направление потока газа: слева-направо _______  справа-налево _________

11. Допустимый перепад давления на фильтре-сепараторе, кПа  ___________________;

12. Необходимость установки на фильтре прибора для измерения перепада давления

(да, нет)__________;

13. Тип прибора для измерения перепада давления (при ответе «да»  по п. 12)___________________;

14. Необходимость установки резервного фильтра при блочной конструкции (да; нет) ___________;

15. Необходимость накопительной ёмкости для слива конденсата (да;нет) _________;

16. Дополнительные требования проектной организации:  __________________________________

_________________________________________________________________________________________

Примечание: газовая схема и габаритно-присоединительный чертеж ФГ-СН, ФСГ-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)