ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – газорегуляторные пункты блочные типа ГРПБ-СН, газорегуляторные пункты шкафные типа ГРПШ-СН, газорегуляторные установки (на раме) типа ГРУ-СН.

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

1. Тип ГРП - на раме, шкафной, блочный ______________________________

2. Мin  температура окружающего воздуха ____________________

3. Вход газа - справа, слева ______________________________________________________________

4. Количество газовых линий с регуляторами _______________________________________________

| 1 линия | 5. Ду вх мм | 2 линия | 5. Ду вх мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Ду вых мм |  | 6. Ду вых мм |
|  | 7. Рвх (изб) МПа (mах) |  | 7. Рвх (изб) МПа (mах) |
|  | 8. Рвых (изб) МПа |  | 8. Рвых (изб) МПа |
|  | 9. Расход газа: Qмах (при Рвх mах) = нм3/ч Qмin (при Рвх mах) = нм3/ч |  | 9. Расход газа: Qмах (при Рвх mах) = нм3/ч Qмin (при Рвх mах) = нм3/ч |
|  | 10.Регулятор |  | 10.Регулятор |

*При наличии 3-х и более линий редуцирования заполнять п.26 опросного листа

- Тип счетчиков газа (с эл. корректором или без), их количество______________________________________

12. Наличие электронного корректора _______________

ЕК  __________________

СПГ__________________

ВКГ__________________

другой _______________

13. Наличие резервного регулятора или байпаса ___________

Байпас для каждой линии__________________                     Байпас общий_________________

14. Необходимость наличия резервных фильтров газа _____________

15. Тип соединений трубопроводов и запорной арматуры

фланцевое ____________________

приварное ____________________

16. Прокладочный материал (для фланцевых соединений)

паронит, в соответствии с ГОСТом 481-80_________________________

маслобензостойкая резина (Р≤0,6МПа) (МБС)________________________

прокладочный материал фирмы «Клингер» (Австрия) ____________________

17. Запорная арматура (газ, класс А) при Ду≥80:

задвижки 30с41нж ___________________________

краны шаровые ________________________________

затворы газовые________________________________

другие по предложению заказчика ________________________

18. Вариант шкафа (блока):

с доп.отсеком для размещения контрольно-телеметрического оборудования (отсек КИПиА)_____

стандартный (без дополнительного отсека) ______________

19. Шкаф (блок) с теплоизоляцией или без нее _______________

20. Тип отопления:

газовые обогреватели с инфракрасным излучателем ОГ-СН ________________

на базе водогрейного котла АОГВ-11,6 (для ГРП блочной конструкции)_______________

электрообогреватели_____________________

без отопления______________

21. Необходимость установки ВИЗУАЛЬНО- КОНТРОЛЬНОЙ системы (без возможности передачи данных на расстояние) ________________

установка манометров  _______________

установка дифманометров (перепадомеров)   _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка термометров  _______________

22. Необходимость установки КОНТРОЛЬНО-ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ системы (с возможностью передачи данных на расстояние) ________________

установка датчиков давления  (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

установка датчиков перепада давления (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка датчиков температуры (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

23. Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации __________________

24. Необходимость установки сигнализации загазованности _____________________

25. Необходимость передачи информации на расстояние_____________

радиосигнал заданной частоты ________________________

электросигнал по проводной связи ____________________________

электросигнал по беспроводной связи (канал GSM) ____________________

мобильный Интернет, GPRS ________________

26. Дополнительные требования проектной организации: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Примечание: газовая схема и габаритно-присоединительный чертеж ГРПБ-СН, ГРПШ-СН, ГРУ-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)