ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – блочные транспортабельные котельные установки (паровые) типа БТКУ(П)-СН

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

1. Требуемая номинальная мощность/ паропроизводительность котельной,

МВт/ тонн в час _____/_____;

2. Требуемая минимальнаяя мощность/ паропроизводительность котельной,

МВт/ тонн в час _____/_____;

3. Количество котлов, шт. _____;

4. Рабочее давление пара на выходе из котла, бар _____;

5. Температура пара на выходе из котла. оС _____;

6. Номинальная мощность, используемая потребителями тепла, МВт:

- на отопление _____;

- на вентиляцию _____;

- на ГВС _____;

- на технологические нужды _____;

7. Параметры теплоносителя (заполнить таблицу) вместо * указать «да» или «нет»:

|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технологические нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячая вода | * | * | * | * |
| Пар | * | * | * | * |
| Температура на выходе из котельной, оС |  |  |  |  |
| Температура на входе в котельную, оС |  |  |  |  |
| Давление на выходе, бар |  |  |  |  |
| Давление на входе, бар |  |  |  |  |

8. График подачи теплоносителя на технологические нужды (по оси Х отложить время подачи теплоносителя в часах в течение суток, по оси Y – текущую потребляемую мощность в МВт).

9. Возврат конденсата от технологического потребителя, % от потребляемого объема воды_____;

10. Вид топлива:

- основное _______________;

- резервное _______________;

11. Теплотворная способность топлива (для природного газа), ккал/нм3_____;

12. Давление газа на входе в котельную, бар _____;

13. Исходная вода:

- давление воды, бар _____;

- происхождение воды __________________;

- Ph _____;

- содержание Fe, мг/л _____;

- общая жесткость, мг экв/л _____;

14. Производитель котлов (указать «да»):

- «Buderus» или « LOSS» (Германия) _______;

- «STEAMRATOR» (Финляндия) _______;

- «ICI Caldae» (Италия) _______;

- «Газдевайс» (Россия) _______;

- «Генерация» (Россия)_______;

- другой (указать производителя)__________________________________;

15. Необходимость в  экономайзере (да, нет)_____;

16. Продувка котла (да, нет):

- автоматическая _______;

- ручная ______;

17. Шламоудаление (да, нет):

- автоматическое _____;

- ручное _____;

18. Система управления (да, нет):

- оператором _____;

- автоматическая (без оператора) на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой реализующая в полном объеме функции управления котельной и обеспечивающая возможность обмена информацией с  диспетчерским пунктом по согласованному протоколу обмена _______;

- упрощенный вариант автоматической (без оператора) системы, обеспечивающий автоматическую остановку котельной в аварийных ситуациях, а также выдачу предупредительного аварийного сигнала в диспетчерский пункт _______;

19. Дымовая труба (при необходимости изготовления):

- высота, м  _____;

- способ крепления (растяжки, каркас) _________________;

20. Минимальная температура окружающей среды, оС ________;

21. Категория котельной по надежности отпуска тепла (СНиП II.35-76) __________;

22. Дополнительные требования проектной организации

__________________________________________________________________________________

Примечание: схема и габаритно-присоединительный чертеж БТКУ(П)-СН согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)